附件

扁桃体手术包

| 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J50310 | 口腔开口器 | 麻醉式 右 | 套 | 1 |
| H1Q040 | 扁桃体剪 | 20cm弯H14 WD | 把 | 2 |
| H1P030 | 甲状腺剪 | 20cm WD | 把 | 2 |
| H8K030 | 扁桃体止血钳 | 20cm弯半齿H9 | 把 | 1 |
| H8K040 | 扁桃体止血钳 | 20cm弯半齿H15 | 把 | 1 |
| H8E020 | 喉取样钳 | 24cm有齿 宽3.5 | 把 | 1 |
| H8Z040 | 扁桃体夹持钳 | 22cm多齿 | 把 | 1 |
| H8L020 | 海绵钳 | 18cm弯有齿 头宽12.5(扁桃体) | 把 | 1 |
| H34625 | 舌钳 | 17cm弯 | 把 | 1 |
| H34200 | 扁桃体圈断器 | 直形 | 套 | 1 |
| H34220 | 扁桃体圈断器 | 钢丝 | 包X10根 | 1 |
| H34650 | 压舌板 | 角形 | 块 | 1 |
| JC3604 | 组织钳 | 20cm 普通 头宽5 WD | 把 | 1 |
| JCA050 | 硬质合金镶片持针钳 | 22cm直 粗针0.5 | 把 | 1 |
| JC5005 | 帕巾钳 | 13cm尖头 | 把 | 1 |
| J3C010 | 鼻用镊 | 16cm枪形有齿 WD | 把 | 1 |
| J11010 | 手术刀柄 | 3# | 把 | 1 |
| NAA280 | 吸引管 | 22cm弯φ4 | 把 | 1 |
| NAA130 | 吸引管 | 22cm简式 直φ5 | 把 | 1 |