| 序号 | 名称 | 参考型号 | 数量 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 喉镜 | 8661CN | 1 | 便于激光治疗，有完整通道用于排出蒸汽，中型，成人用，长18cm，外径近端为26mm×18mm |
| 4-2 | 息肉钳 | 8591B | 1 | 杯口状钳口，上弯，工作长度23cm |
| 4-3 | 微型抓钳 | 8593AM | 1 | 锯齿状，直，有效工作长度 23cm |
| 4-4 | 三角抓钳 | 8593GM | 1 | 锯齿状，有三角形带孔钳夹，非常精密，向右上弯，精密的圆锥形鞘从远端向近端逐渐增粗，有效工作长度 23cm |
| 4-5 | 剪刀 | 8594A | 1 | 直，有效工作长度 23cm |
| 4-6 | 手柄 | 8597 | 1 | 手柄，用于8595A-8596T，及8693A/B型 |
| 4-7 | 喉刀 | 8595C | 1 | 喉刀，弯角，尖，有效工作长度 23cm |
| 4-8 | 持针器 | 8660N | 1 | 精细型，直头，锯齿形钳口，规格1.8X3.5mm，圆锥形鞘由远端至近端不断加粗，带锁齿，带清洁接口，工作长度23cm |
| 4-9 | 吸引器 | 8604KK | 1 | 吸引管, 带手柄和控制孔， 外径3mm， 工作长度18cm |
| 4-10 | 吸引器 | 8603 | 1 | 吸引管，外径2.5 mm |
| 4-11 | 声带牵开器/带吸引通道抓钳 | 8654B | 1 | 用于无创伤扩张声带和假声带，末端为钝的弯曲叶片，可自行固定，带锁齿和清洁接口，工作长度24cm |
| 4-12 | 胸撑 | 8575K | 1 | 带调整轮，包括支杆，可移动，带金属环，直径9cm，长度34cm |
| 4-13 | 附件 | 497AC | 1 | 灯夹，用于近端照明 |

附件四：支撑喉镜器械参考规格型号清单