附件二：

红河哈尼族彝族自治州第三人民医院个旧院区、康复院区

应急发电机组维保服务报价清单

一、报价明细

1、服务费用

| 序号 | 项 目 | 目的地 | 计费标准 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C级维护技术服务费 | 个旧、蒙自 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电气元器件检测费 | 个旧、蒙自 |  |  |  |  |  |
| 3 | 车公里费 | 个旧、蒙自 |  |  |  |  |  |
| 4 | 人员工时费 | 个旧、蒙自 |  |  |  |  |  |
| 5 | 材料运费 | 个旧、蒙自 |  |  |  |  |  |
| 6 | 季度巡检费 | 个旧、蒙自 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、零件费用明细

| 序号 | 零件名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油滤清器 | 只 | 4 |  |  | 四台沃尔沃，一年用量，原厂配件 |
| 2 | 柴油滤清器 | 只 | 4 |  |  |  |
| 3 | 油水分离器 | 只 | 4 |  |  |  |
| 4 | 空气滤清器 | 只 | 4 |  |  |  |
| 5 | 机油滤清器 | 只 | 1 |  |  | 一台康明斯原厂，一年用量 |
| 6 | 柴油滤清器 | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 油水分离器 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 机油 | 桶 | 8 |  |  | 五台机组，一年用量 |
| 9 | 防冻液 | 桶 | 11 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、维护保养总费用：小写￥         元/年 （大写：     元/年）

公司名称（填写公司名称并盖章）：

日期：