附表一：供应商可选择报相当于或者优于参考品牌、参考型号的产品参加征询。

| 序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 规格、型号及相关要求 | 参考品牌 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔科 | 口腔开口器、吸唾式开口器 | 适用人群:成人或儿童 | 康田正、安登特、科尔 | 个 |
| 2 | 口腔科 | 正畸基托聚合物 | 规格：粉100g+液70ml/套 | 日本三八 | 套 |
|  |  |  | 规格：粉100g+液100ml/套 | 牙谷秀顿斯 |  |
|  |  |  | 规格：粉300g+液150ml/套 | 贝琼 |  |
| 3 | 口腔科 | 正畸推簧、拉簧 | 全规格 | 新亚、速航、盛玛特 | 包 |
| 4 | 口腔科 | 隐性矫治（进口） | 全规格 | 隐适美 | / |
| 5 | 口腔科 | 隐性矫治（国产） | 全规格 | 时代天使、达芬奇、正雅 | / |
| 6 | 口腔科 | 常用口腔器械： |  |  |  |
|  |  | 牙科高速手机 | 小头、带灯 | / | 把 |
|  |  | 组织带勾镊 | 12.4cm/14cm | / | 把 |
|  |  | 龈下刮治器 | 5/6、7/8、11/12、13/14 | / | 把 |
|  |  | 牙科研光器 | e2-4 | / | 把 |
|  |  | 牙胶尖切断器 | 不详 | / | 各 |
|  |  | 牙胶尖测量台 | 不详 | / | 个 |
|  |  | 垂直加压器 | 小号、中号 | / | 把 |
|  |  | 微创牙铤（波浪柄）五件套 | 2.0mm直，3.0mm外单弯，4.0mm外单弯，3.0mm内双弯，3.0mm外双弯 | / | 盒 |
| 7 | 骨外科 | 骨取样器 | 3.5×200mm | 上海朗迈 | 套 |
| 8 | 骨外科 | 一次性无菌钻磨头 | 参考型号：ZMTA40J-YCM | / | 支 |
| 9 | 骨外科 | 一次性无菌钻磨头 | 参考型号：ZMTA30J-YCM | / | 支 |
|  |  |  | 参考型号：ZMTB10J-YCM | / |  |
|  |  |  | 参考型号：ZMTB30J-YCM | / |  |
| 10 | 骨外科 | 刀头 | 适用人群：成人或儿童 参考型号：BJQT-4.0-110、BJQT-3.0-110 | 上海博进电子仪表设备 | 支 |